731003

PREMIX COMFORT

Art. 731003

Ausschreibungstext

Gruppenthermostat zur Bereitstellung von Mischwasser von 32° bis 42°C:

Verbrühungsschutz.

Ausgleich von Temperaturschwankungen.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.

Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).

Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.

Körper aus hochwiderstandsfähigem DZR Messing verchromt.

Maximale Warmwassertemperatur: 85°C.

Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15°C.

Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).

Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).

Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).

Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).

Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.

Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.

Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.

90 l/min - G 1B.

10 Jahre Garantie.