741000

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT

Art. 741000

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Körper aus Messing massiv verchromt, Anschluss G 1/2B.

Markierungen blau und rot im Lieferumfang.

Armaturengruppe II nach DIN 4109.

10 Jahre Garantie.