747000

Duscharmatur TEMPOSTOP

Art. 747000

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

Laufzeit ~15 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 9 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Druckknopf aus Messing massiv verchromt.

Durchgangsform für Anschluss von unten.

10 Jahre Garantie.