749628

Duscharmatur TEMPOSTOP

Art. 749628

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage:

Einbautiefe einstellbar von 25 bis 45 mm.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 160 x 160 mm.

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2 für vorgemischtes Wasser.

Laufzeit ~30 Sek.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Druckknopf aus Messing massiv.

10 Jahre Garantie. Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet, die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).