760000

WC-Druckspüler TEMPOCHASSE

Art. 760000

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler mit Druckknopf für Aufputzmontage:

Spülzeit ~7 Sek.

Mit Rohrunterbrecher.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Anschluss von oben G 1 1/4B.

10 Jahre Garantie.