760004

WC-Druckspüler Set TEMPOCHASSE

Art. 760004

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler Set für Aufputzmontage:

Für herkömmliche WC-Becken.

Spülzeit ~7 Sek.

Mit Rohrunterbrecher.

Gerade Vorabsperrung mit Durchfluss-/ Spülmengeneinstellung G 1 aus Messing verchromt.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Gebogenes Spülrohr Edelstahl hochglanzpoliert Ø 32 mit Mutter und Schelle.

Spülrohrverbinder Ø 32/55 mit Schelle.

10 Jahre Garantie.