761000

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 1

Art. 761000

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler für Aufputzmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~7 Sek.

Mit Rohrunterbrecher.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Anschluss G 3/4B.

Abgangsmutter Ø 28 verchromt.

10 Jahre Garantie.