762901

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2

Art. 762901

Ausschreibungstext

WC-Druckspüler für Unterputzmontage:

Universal-Einputzrahmen.

Rosette Ø 195 aus Metall verchromt.

Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm.

Einmengenspülung 6l.

Besonders leichte Betätigung.

Mit Rohrunterbrecher.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper aus Messing massiv.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Anschluss von oben G 3/4B.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.

Geeignet für spülrandlose WCs.

10 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet, die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).