778000

Urinalspüler TEMPOSTOP

Art. 778000

Ausschreibungstext

Druckspüler für Aufputzmontage:

Für Standard-, Absaug- oder Standurinal.

Spülzeit ~3 Sek.

Voreingestellte Spülmenge von 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B.

Wandrosette.

Eckventil für Wandanschluss.

10 Jahre Garantie.