790006

Duschkombination TEMPOMIX

Art. 790006

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

TEMPOMIX Eingriff-Selbstschlussmischer 3/4".

Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Laufzeit ~30 Sek., besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit absperrbaren Anschlusswinkeln G 1/2B, Mittenabstand 150 mm.

10 Jahre Garantie.