880

Entleerventil gegen Stagnation

Art. 880

Ausschreibungstext

Entleerventil gegen Stagnation aus Messing massiv verchromt zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause.

Verhindert Wasserstagnation und trägt dadurch zur Begrenzung des Bakterienwachstums bei.

Anschluss G 1/2 mit Siebdichtung zur Verschraubung an Armatur mit Brauseabgang unten.

Anschluss G 1/2B für Brauseschlauch.

Verwendbar mit einem kurzen Brauseschlauch, Art. 834T3 oder 836T3.